Дело № 5-694-1801/2025

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12 августа 2025 года           		                    		                          г. Лангепас

Мировой судья судебного участка № 1 Лангепасского судебного района Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Дорошенко В.С., с участием

должностного лица, составившего протокол об административном правонарушении, – начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Путилова М.Ю.,

законного представителя лица, в отношении которого ведется производство поделу об административном правонарушении, Жалабковича В.П.,

рассмотрев дело об административном правонарушении в отношении

юридического лица – ООО «Инвестпроект», ОГРН 1168617072568, ИНН 8607012354, расположенного по адресу: ул. Звездный проезд, д.29 пом.13, г. Лангепас,

в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч.12 ст. 19.5 КоАП РФ,

установил:

ООО «Инвестпроект» не выполнило в установленный срок законное предписание органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Административное правонарушение совершено ООО «Инвестпроект» в г. Лангепасе при следующих обстоятельствах.

21.05.2025 ООО «Инвестпроект», находящееся по адресу ул. Звездный проезд, д.29 пом.13, г. Лангепас, не исполнило в установленный срок предписание об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности от 22.07.2024 № 2407/005-86/82-П/ПВП, выявленных по результатам выездной проверки жилого многоквартирного дома № 10 по ул. Звездный проезд, проведенной отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городам Лангепас и Покачи ГУ МЧС России по ХМАО – Югре.

О дате и времени составления указанных протоколов законный представитель ООО «Инвестпроект» надлежаще заблаговременно уведомлен. Должностным лицом административного органа исполнены требования ч.4.1 ст. 28.1 КоАП РФ.

В судебном заседании представитель Жалабкович В.П. вину ООО «Инвестпроект» не оспаривал. Объяснял правонарушение отсутствием денежных средств у жителей дома № 10 по ул. Звездный проезд на устранение выявленных нарушений требований противопожарной безопасности, заверял о том, что ООО «Инвестпроект» в кратчайшие сроки проведет общее собрание с жителями этого многоквартирного дома, на котором поставит вопрос о выделении дополнительных средств на выполнение противопожарных требований при содержании общего имущества дома.

Начальник отдела надзорной деятельности и профилактической работы (по городам Лангепас и Покачи) управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по ХМАО-Югре Путилов М.Ю. пояснял о том, что в 2024 году в отношении ООО «Инвестпроект» проведено две выездные проверки, одна из которых была плановая, а другая внеплановая. По результатам указанных проверок составлено два акта, но внесено одно предписание. Выявлены как новые нарушения требований противопожарной безопасности при содержании общего имущества дома № 10 по ул. Звездный проезд, так и нарушения, которые уже фиксировались в предписании 2023 года, именно поэтому в отношении ООО «Инвестпроект» составлено два протокола об административном правонарушении. За неисполнение предписания в части новых нарушений, а также за неисполнение других нарушений, ранее указывавшихся в предписании 2023 года, не исполненных в 2024 году, поэтому вновь отмеченных к устранению с новым сроком в предписании 2024 года.

Также Путилов М.Ю. обращал внимание на масштабность выявленных нарушений, отмечал риски причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан, проживающих в доме дома № 10 по ул. Звездный проезд г. Лангепас.

Заслушав лиц, участвующих в деле, исследовав письменные доказательства установлено следующее.

В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее ФЗ № 69-ФЗ) должностные лица органов государственного пожарного надзора в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.

В соответствии ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 № 69-ФЗ организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности, выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны.

Основанием для проведения внеплановой проверки является истечение срока исполнения организацией выданного органом государственного пожарного надзора предписания об устранении выявленного нарушения требований пожарной безопасности (ст. 6.1 № 69-ФЗ).

В силу п. 2 ст. 2.1 КоАП РФ юридическое лицо признается виновным в совершении административного правонарушения, если будет установлено, что у него имелась возможность для соблюдения правил и норм, за нарушение которых  предусмотрена административная ответственность, но данным лицом не были приняты все зависящие от него меры по их соблюдению.

Вина ООО «Инвестпроект» подтверждена исследованными письменными доказательствами: протоколами об административном правонарушении № 37, 38 от 31.07.2025; решением о проведении внеплановой выездной проверки ООО «Инвестпроект» от 15.07.2025; протоколом осмотра помещений мест общего пользования в многоквартирном доме № 10 по ул. Звездный проезд и приложенной к нему фототаблицей; актом выездной проверки ООО «Инвестпроект» от 28.07.2025; предписанием от 22.07.2024 № 2407/005-86/82-П/ПВП об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности; выпиской из ЕГРЮЛ на ООО «Инвестпроект»; протоколом общего собрания собственников многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Звездный проезд от 06.03.2017; а также другими исследованными материалами дела.

По результатам анализа представленных доказательств установлено, что ООО «Инвестпроект» является хозяйственным обществом, учрежденным в целях управления эксплуатацией жилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.

На основании решения общего собрания собственников многоквартирного жилого дома № 10 по ул. Звездный проезд от 06.03.2017 между управляющей организацией ООО «Инвестпроект» и собственниками указанного дома заключен договор управления.

Соответственно, ООО «Инвестпроект» на основании положений ст. 161 ЖК РФ обязано обеспечивать благоприятные и безопасные условия проживания граждан в указанном многоквартирном доме, надлежаще содержать общее имущество в многоквартирном доме, к которому также относятся инженерные системы противопожарной охраны.

На основании п.2 ч.1 ст. 57 ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» отделом надзорной деятельности и профилактической работы по городам Лангепас и Покачи Главного управления МЧС России по ХМАО – Югре принято решение о проведении плановой выездной проверки указанного хозяйственного общества. А после на основании п.5 ч.1 ст. 57 ФЗ от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» принято решение о проведении внеплановой выездной проверки этого же хозяйственного общества.

В ходе указанных мероприятий проверялось исполнение ООО «Инвестпроект» предписания от 22.07.2024 № 2407/005-86/82-П/ПВП со сроком исполнения до 20.05.2025, выданного в связи с обнаружением в доме № 10 по ул. Звездный проезд нарушений требований противопожарного законодательства.

Осмотром помещений общего пользования указанного дома установлено следующее.

Сухотрубы к насосам не проложены. Пожарные краны сухотрубов не оборудованы не укомплектованы пожарными рукавами и ручными пожарными стволами.

Спринкеры мусорокамер находятся в неисправном состоянии. Частично разрушен трубопровод в подъезде № 2. На спринкере отсутствует легкоплавкий замок, т.е. система пожаротушения неисправна. Не все клапана мусоропровода закрыты.

В подвальном помещении отсутствуют схемы водоснабжения и обвязки насосов, информационные таблички о защищаемых помещениях, типе и количестве пожарных оросителей.

На выходах из помещений и этажей на лестничные клетки отсутствуют приспособления для самозакрывания и уплотнения в притворах.

На дверях эвакуационных выходов в первом и втором подъезде нет устройств самозакрывания, а в третьем подъезде на аналогичной двери названное устройство неисправно.

Захламлены лестничные марши и площадки подъездов вещами собственников, выполненных из горючих материалов.

Внутри подъездные светильники эксплуатируются со снятыми колпаками.

К протоколу осмотра приложена фототаблица, на которой объективно зафиксированы все перечисленные нарушения.

По результатам проведенной проверки 06.08.2024 составлен акт выездной плановой проверки от 28.07.2025 с описанием всех выявленных нарушений противопожарной безопасности. В указанном акте констатирован факт неисполнения предписания от 22.07.2024 № 2407/005-86/82-П/ПВП об устранении нарушений обязательных требований пожарной безопасности. Указано о невыполнении пунктов № 1, 2, 4 -20, 22, 23, 24, 25, 26, 29 в установленный срок, т.е. до 20.05.2025.

Доказательств устранения нарушений требований пожарной безопасности, указанных в пунктах № № 1, 2, 4 -20, 22, 23, 24, 25, 26, 29 анализируемого предписания, невозможности исполнения данного предписания в указанной части по уважительным причинам в установленный срок, принятия необходимых и достаточных мер, направленных на устранение нарушений требований пожарной безопасности, материалы дела об административном правонарушении не содержат, юридическим лицом, привлекаемым к ответственности, не представлено.

Законность указанного предписания не оспаривается, оно выдано уполномоченным лицом в области государственного пожарного надзора, вступило в законную силу и подлежало исполнению лицом, которому оно было выдано.

Нарушений действующего законодательства при проведении проверки судом не установлено. Предписание вручено представителю Общества 22.07.2024, срок его исполнения определен.

Поскольку предписание от 22.07.2024 № 2407/005-86/82-П/ПВП выдано ООО «Инвестпроект» по результатам одного контрольного мероприятия - выездной плановой проверки от 15.07.2025. При этом действия ООО «Инвестпроект» квалифицированы дважды по одной и той же административно - правовой норме, кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Соответственно, протоколы от 31.07.2025 об административном правонарушении № 37 и 38 в отношении ООО «Инвестпроект» объединены в одно производство.

Таким образом, совокупность доказательств позволяет мировому судье сделать вывод о виновности ООО «Инвестпроект» в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ.

Действия ООО «Инвестпроект» мировой судья квалифицирует по ч. 12 ст. 19.5 КоАП РФ, т.е. как невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего федеральный государственный пожарный надзор.

Признание ООО «Инвестпроект» вины учитывается в качестве обстоятельства, смягчающего административную ответственность.

Указанное правонарушение совершено организацией коммунального комплекса – управляющей компанией ООО «Инвестпроект», которая включена в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и по состоянию на момент совершения административного правонарушения относилось к категории микропредприятие, в связи с чем к нему подлежат применению положения ч. 1 ст. 4.1.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Также при назначении наказания учитываются и правила, предусмотренные ч.5 ст. 4.4 КоАП РФ.

На основании изложенного и руководствуясь частью 1 статьи 29.10, статьёй 29.11 КоАП РФ, мировой судья,

постановил:

ООО «Инвестпроект» признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 12 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, по которой назначить ему наказание в виде административного штрафа в размере 39000 руб.

Получатель: УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (Департамент  административного обеспечения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры) Счет: 03100643000000018700 Банк: РКЦ Ханты-Мансийск УФК по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре г. Ханты-Мансийск БИК 007162163 ЕКС 40102810245370000007 КБК 72011601193010005140 ОКТМО – 71872000 ИНН 8601073664 КПП 860101001 л/сч. 04872D08080, УИН: 0412365400185006942519184.

Постановление может быть обжаловано в течение десяти дней со дня получения копии настоящего постановления в Лангепасский городской суд.

Мировой судья		                    	                    	                  В.С. Дорошенко

Копия верна Мировой судья               	     	                  В.С. Дорошенко